
[bookmark: _GoBack]附件1：
工程项目需求

1. 项目名称：阜新市东沙河总氮削减示范工程项目
2. 建设周期：自合同签订之日起一年内工程建设完成，一年后组织验收，验收完成后，乙方继续负责项目运维2年。
3. 履约地点：采购人指定地点
4. 付款方式：签订合同时双方按照相关规定约定付款方式
[bookmark: OLE_LINK8]5. 资金来源：财政资金
6. 付款方式：合同签订后完成坑塘建设付款30%，通过验收后支付70%。
7. 验收：由采购人组织验收
8. 工程项目需求：
[bookmark: OLE_LINK4]本项目拟对东沙河开展水质、氮素来源监测调查，针对河流高氮低碳特征，在东沙河选取合适地点，运用仿生学原理，构建梯级生物塘，打造“植物吸收、微生物反硝化、动物摄食”的生态化去氮链，高效削减水体总氮。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]2025年东沙河八道河桥断面总氮浓度年均值为13.1mg/L，为我市五条出市河流断面中最高值的河流断面。本项目在对东沙河开展水质、氮素来源监测调查基础上，在东沙河大巴镇段，针对河流高氮低碳特征，运用仿生学原理，构建梯级生物塘，模拟健康河流物质循环与食物链网，强化生物协同，打造“植物吸收、微生物反硝化、动物摄食”的生态化去氮链，高效削减水体总氮。项目主要建设内容包括生物塘2座，面积合计约1500平方米，具体实施内容如下：

项目主要实施内容列表
	序号
	名称
	内容

	1
	监测
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]干流及主要支流，地表水监测不少于3期，监测高锰酸盐指数、总氮、总磷、pH、溶解氧、水温、流速及流量；
2座生物塘进出口监测不少于10期，监测高锰酸盐指数、总氮、总磷、pH、溶解氧、水温、流速及流量。

	2
	生态塘（2座）
	塘总面积1500平方米，深约0.6-0.7米。挖方合计约1000立方米。土方在河道内就地平整。

	3
	生态墙（9座）
	位于第一座生态塘内，每座生态墙宽约2米、长约6米，高约1米（其中地下部分约0.7米），共计9座，等间距布设。

	4
	水生植物
	种植黄花鸢尾、菹草，种植区域面积约700平方米。

	5
	生态堆装置（2套）
	2座生态调控堆装置。边长为1米，高0.7米。

	[bookmark: _Hlk241498301]6
	微生物
	投放降氮微生物500公斤，活化后分批次投放。首次投放200公斤，后期分15次投放，每次投放20公斤。（含微生物、现场活化费用、现场投放等）

	7
	宣传牌、警示牌
	宣传牌1块，警示牌4块

	8
	三年建设、维护期
	自合同签订之日起一年内工程建设完成，一年后组织验收，验收完成后，乙方继续负责项目运维2年。





附件2：
评分细则
	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分
	价格
	报价得分=（所有有效供应商的最低最终报价/供应商的最终报价）×30。
最终报价明显低于最高投标限价的，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；磋商小组应综合分析供应商提供的书面说明及相关证明，讨论形成评审意见，以此判断该供应商是否低于成本竞标，否则，报价按无效处理。
	30

	技术部分
	水质、氮素来源监测调查方案
	供应商根据采购人的需求和项目具体内容并结合自身情况制定：方案对东沙河自然、社会经济、总氮现状进行总体分析，结合项目实际针对性设置监测点位及监测项目，提出初步水质、氮素来源监测调查方案。优秀得10-15（含）分，良好得5-10（含）分，一般得1（含）-5（含）分。
	15

	
	示范工程建设实施方案
	供应商根据采购人的需求和项目具体内容并结合自身情况制定：实施方案涵盖项目背景、工程选址、技术方案、施工组织、工期、安全保障等全部内容。优秀得10-15（含）分，良好得5-10（含）分，一般得1（含）-5（含）分。
	15

	工程项目保障部分
	工作计划
	项目进度安排和各阶段详细工作计划保障措施得当，有针对性，切实可行，符合项目实施要求。优秀得6-10（含）分，良好得3-6（含）分，一般得1（含）-3（含）分。
	10

	
	人员保障
	项目团队配备专职技术人员，负责人具备高级及以上专业技术职称得5分，项目团队具备高级及以上专业技术职称每增加1人得3分，具备中级专业技术职称每增加1人得2分。（本项最高不超过15分，项目负责人与团队成员不得重复计算）
	15

	
	应急措施
	针对可能出现的突发状况提出应急保障方案。方案科学合理，可操作性强得6-10（含）分，方案总体科学，具有一定可操作性得3-6（含）分，一般得1（含）-3（含）分。
	10

	
	业绩
	近三年（2024年至今）承揽环境保护工程业绩，每个得1分，满分5分。
注：需提供中标通知书或合同复印件并加盖公章（每个项目只加分一次）。
	5

	合计
	-
	
	100



5

[bookmark: _Toc10174][bookmark: _Toc4485625][bookmark: _Toc4485622][bookmark: _Toc533340143]附件3：
响应文件内容及格式
[bookmark: 投标文件内容及格式：Block][bookmark: sys_投标文件内容及格式：Block]一、响应文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录
	序号
	内容
	格式

	1
	响应文件的外封面及封口
	1

	2
	响应文件的封皮
	2

	3
	响应文件的目录
	3


二、资格证明材料
[bookmark: _Toc533340149][bookmark: _Toc4485626]
	[bookmark: 资格性证明材料：Document][bookmark: sys_资格性证明材料：Document]序号
	资格证明材料
	格式

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为响应主体时适用）
	

	2
	组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供）
	

	3
	税务登记证复印件（三证合一的不需提供）
	

	4
	资质证书
	

	5
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人参加磋商的无需提供）
	4

	6
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加磋商的须提供）
	5

	7
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	6

	8
	磋商会议时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件
（注：依法免税的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明）
	

	9
	磋商会议时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明）
	

	10
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	7

	11
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	8

	12
	信用记录（采购人或采购代理机构将按照采购文件规定的审查期间内进行查询）
	

	
	……
	















格式1
响应文件、电子文档外封面、封口格式
封面格式：
	


响应文件/电子文档







所响应包号：第  包

项目名称：

项目编号：



供应商名称（加盖单位公章）：



封口格式：
	——于   年  月  日   时之前不准启封（公章）——


[bookmark: _Toc4485627][bookmark: _Toc533340150]
格式2
响应文件的封皮正本/副本







响  应  文  件








所响应包号：第  包
项目名称：
项目编号：
供应商名称 ：
[bookmark: _Toc4485628][bookmark: _Toc533340151]
格式3
目  录
一、资格证明材料
……
二、符合性证明材料
……
三、其他材料
……



我单位的响应文件由资格证明材料、符合性证明材料和其他材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证响应文件中所有材料真实、有效。



供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人：           （签字或盖章） 
日期：             
[bookmark: _Toc533340152][bookmark: _Toc4485629]
格式4
法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
姓名：         ，性别：     ，出生日期：           ，现任职务：          ，系            （供应商名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

	（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）





供应商名称（加盖单位公章）：           
日期：              
[bookmark: _Toc533340153][bookmark: _Toc4485630]
格式5
法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书
单位名称：           
法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：         
住所地：                       
授权委托人姓名：                                   身份证号码：         
工作单位：                    
住址：                                         电话：               
现委托           就（项目编号、项目名称、包号）政府采购活动，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。
	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）


委托人（加盖单位公章）：          
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：               
授权委托人：（签字或盖章）         
详细通讯地址：                      邮政编码 ：              
传        真：                      电    话：              
[bookmark: _Toc4485631][bookmark: _Toc533340154]日        期：                

格式6
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
（格式自拟）









供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                


格式7
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
（格式自拟）




供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：          
日期：              
[bookmark: _Toc533340155][bookmark: _Toc4485632]
格式8
采 购 项 目 报 价 表
项目名称 : 阜新市东沙河总氮削减示范工程项目                                                              
                                                                                                   单
	序号
	项目名称
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	

	合计
	大写金额：                       小写金额： 


备注：1、工程项目地点：采购方指定地点、
2、完成时间：自合同签订之日起一年内工程建设完成，一年后组织验收，验收完成后，乙方继续负责项目运维2年。

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：          
日期：              

格式9
工程项目内容价格明细表
包号：                                                      报价单位：元
                                                
	序号
	工程项目
	具体内容
	价格

	1
	监测
	干流及主要支流，地表水监测不少于3期，监测高锰酸盐指数、总氮、总磷、pH、溶解氧、水温、流速及流量；2座生物塘进出口监测不少于10期，监测高锰酸盐指数、总氮、总磷、pH、溶解氧、水温、流速及流量。
	

	2
	生态塘（2座）
	塘总面积1500平方米，深约0.6-0.7米。挖方合计约1000立方米。土方在河道内就地平整。
	

	3
	生态墙（9座）
	位于第一座生态塘内，每座生态墙宽约2米、长约6米，高约1米（其中地下部分约0.7米），共计9座，等间距布设。
	

	4
	水生植物
	种植黄花鸢尾、菹草，种植区域面积约700平方米。
	

	5
	生态堆装置（2套）
	2座生态调控堆装置。边长为1米，高0.7米。
	

	6
	微生物
	投放降氮微生物500公斤，活化后分批次投放。首次投放200公斤，后期分15次投放，每次投放20公斤。（含微生物、现场活化费用、现场投放等）
	

	7
	宣传牌、警示牌
	宣传牌1块，警示牌4块
	

	8
	三年建设、维护期	
	自合同签订之日起一年内工程建设完成，一年后组织验收，验收完成后，乙方继续负责项目运维2年。
	

	合计
	大写金额：                 小写金额：


注：1.此表中，总价应和报价一览表的响应总价相一致。
2.本表可根据实际情况进行拓展。

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：          
日期：              


格式10
 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）  ：
在本项目提交响应文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”（网站：www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。
特此声明。




供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：          
日期：              
