阜环审〔2026〕15号

关于《阜新市新邱独立工矿区煤化工产业基地精细化工污水处理厂项目（重大变动）

环境影响报告书》的批复

阜新绿源环保有限公司：

你单位报送的《阜新市新邱独立工矿区煤化工产业基地精细化工污水处理厂项目（重大变动）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及申请收悉，经我局建设项目审查委员会研究，批复如下：

一、本项目位于辽宁省阜新市新邱经济开发区大唐北路 1 号，原有建设内容产生重大变动，变动内容为污水处理工艺发生变化，排水方式改为一期工程处理工艺和二期工程处理工艺由原来的并联运行模式，改为将一期和二期污水处理工艺串联运行，一期工程出水进入二期工程，废水排放方式改为不外排等。变动后污水处理厂总设计规模5000m3/d，一期处理规模为150m3 /d（其中高浓水50m3/d，低浓水100m3/d），二期处理规模为 2000m3/d（包含一期150m3 /d），三期处理规模为3000m3/d。项目总投资6738万元，其中环保投资570万元。

二、阜新市生态环境保护服务中心以《关于阜新市新邱独立工矿区煤化工产业基地精细化工污水处理厂项目（重大变动）环境影响报告书的评估意见》（阜环评估〔2026〕48号）出具项目建设可行性意见。项目符合国家产业政策，符合环境主管部门核定的总量控制要求，在严格落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，不利生态环境影响可以得到缓解或控制。我局原则同意《报告书》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。在建设地点、性质、规模、生产工艺、污染防治等措施发生重大变动时需重新进行环境影响评价。

三、本项目应严格按照《报告书》提出的各项污染防治措施进行工程设计、建设与管理，严格执行环境保护“三同时”，应重点做好以下工作：

（一）加强施工期生态环境保护工作，严格落实施工期的扬尘、废水、噪声及固体废物污染防治措施，保证各类污染物达标排放。

（二）要求企业根据设备配备情况和环保设施的处理能力，合理安排生产，确保排放污染物均能得到有效处理，达标排放。

（三）严格落实大气污染防治措施

有组织废气：污水处理产生的有组织排放废气，要求合理控制生产工艺及参数，同意采用《报告书》提出的处理工艺，最大程度降低大气污染物产生量及排放量。有组织废气中臭气浓度、氨及硫化氢有组织排放速率均执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准要求，非甲烷总烃及硫酸雾有组织排放浓度及排放速率均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准要求。

无组织废气：要求加强生产管理，严格对无组织排放源的监控，防止跑冒滴漏，减少无组织排放废气产生，同时落实无组织废气治理措施，确保无组织废气达标排放。项目产生的无组织氨、硫化氢、臭气浓度及甲烷厂界排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表6排放标准要求，非甲烷总烃排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求。

（四）严格落实废水污染防治措施。做好各类污（废）水的收集和处理，同意采用《报告书》提出的处理工艺，加强污水处理设施的维护管理工作，确保正常运行,保证污水处理达标。要求设置足够容积的事故废水收集池，收集事故状态下的厂区废水，严禁废水超标排放和私设暗管外排。本项目出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002）一级 A 标准和《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）标准限值。

严格防控地下水污染。污废水的输送管道、污废水储存设备及处理构筑物等环境风险区域必须严格落实防腐、防渗措施。结合厂区平面布置采取分区防渗措施。开展地下水环境长期监测，发现异常情况应及时采取有效应对措施，防控地下水污染。

（五）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪设备、对高噪声设备采取隔声、减振、优化布局等措施减少噪声对外环境的影响，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

（六）严格落实固体废物污染防治措施。对固体废物实施分类处置处理，实现“资源化、减量化、无害化”。危险废物交有资质的单位处置，危险废物暂存设施建设应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。

（七）落实环境监测措施，你单位须按照国家污染源管理相关要求规范设置排污口及标识。按照环境影响报告书提出的环境监测计划，委托有资质单位定期进行监测，需安装自动监测设备的应与生态环境主管部门的监控设备联网。

（八）强化环境风险防范和环保设施安全生产。应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。

四、其他相关要求

（一）在工程施工和运行过程中，需建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

如在本项目建设和运营期间，发生环境扰民投诉案件，你单位须积极配合地方政府妥善解决。

（二）根据《报告书》评述的项目设置的卫生防护距离，你单位应积极配合地方政府做好上述卫生防护距离范围内规划控制工作，在该范围内不得规划、审批、建设学校、医院、居民区等环境敏感目标。

（三）落实污染物总量控制要求，不得超出环境主管部门核定的总量指标排放污染物。在启动生产设施或者发生实际排污之前，按照相关要求申领排污许可证。

（四）项目实施建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。竣工环境保护验收后运行3至5年，应按规定开展环境影响后评价。

五、阜新生态环境保护综合行政执法队负责该项目的环境保护“三同时”监督检查及管理工作。

阜新市生态环境局空空空空

2026年5月13日